様式第７

（下水道法施行規則第９条関係）

特 定 施 設 使 用 届 出 書

年　　月　　日

（あて先）

吉岡町長　　　様

申請者

住　所

電話番号

氏名又は名称及び法人に

あってはその代表者の氏名

の規定により、特定施設について、次のとおり

届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 |  | ※ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 |  | ※ 受理年月日 | 年 月 日 |
| 特定施設の種類 |  | ※ |  |
| △ 特定施設の構造 | 別紙のとおり。 | ※ |  |
| △ 特定施設の使用の方法 | 別紙のとおり。 | ※ |  |
| △ 汚水の処理の方法 | 別紙のとおり。 |  |  |
| △ 下水の量及び水質 | 別紙のとおり。 |  |  |
| △ 用水及び排水の系統 | 別紙のとおり。 |  |  |

備考

１　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。内容が分かるものであれば任意の様式でも可能とする。

２　※印の欄には、記載しないこと。

３　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。

別紙　１

特 定 施 設 の 構 造

| 施設名 （ 特定施設番号 ） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型式 |  |  |
| 構造 | 材質 |  |  |
|  | 形状 |  |  |
|  | 主寸 要法 |  |  |
| 能力 |  |  |
| 主要機器又は 主要装置の配置 | 別図 のとおり |  |
| 新設変更の着手予定 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 完成予定 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 使用開始予定 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| その他参考事項 |  |  |

備考　構造、主要寸法及び主要機械又は主要装置の配置の欄の記載については、詳細

な図面を利用して、その概要を明記すること。

別紙　２

特 定 施 設 の 使 用 の 方 法

| 施設名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 設置場所 |  |  |
| 操業系統 |  |  |
| １日の使用時間 |  |  |
| 使用の季節的 変動の概要 |  |  |
| 原材料の種類 使用の方法 および量 |  |  |
| 廃液の分離方法 |  |  |
| 使用時の汚水量 および水質 |  |  |
| その他の記載事項 |  |  |

備考　使用時の汚水量および水量の欄の記載については、別紙によることとし、

操業系統の図面とかねて記入してもよい。

別紙　３

汚 水 等 の 処 理 の 方 法

| 処理施設名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 汚水処理施設の設置場所 |  |  |
| 着工予定年月日 |  |  |
| 完成予定年月日 |  |  |
| 使用開始予定年月日 |  |  |
| 汚水処理施設の種類、型式、構 造、能力および処理の方法 |  |  |
| 汚水等の処理系統 |  |  |
| 汚水等の集水および導入方法 |  |  |
| 汚水処理施設の使用時間および その季節的変動の概要 |  |  |
| 汚水等の処理に要する消費材料 の１日当たりの用途別使用量 |  |  |
| 処理前後の水量および水質 |  |  |
| 残渣の量およびその処理方法 |  |  |
| 排除場所 |  |  |
| その他の記載事項 |  |  |

備考　１．汚水等の集水および導入方法の欄の記載については、別紙によることとし、特定施設か

ら汚水処理施設に至る導水路ならびに工場内の排水系路を明らかにすること。

２．処理前後の水量および水質の欄の記載については、別図によることとし、汚水等の集水

および導入方法の欄の図面に記入してもよい。

３．汚水処理施設の設置場所および処理水の排除場所については、別図上でもその位置を示

す。

別紙　４

下 水 の 量 お よ び 水 質

| 項 目 | 排水口 | №1 | №2 | №1～№2(平均) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排水量 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 |
|  |  | m3/日 | m3/日 | m3/日 | m3/日 | m3/日 | m3/日 |
|  | 単位 |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  |  |  |  |  |
| アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| 水素イオン濃度 | ｐＨ |  |  |  |  |  |  |
| 生物化学的酸素要求量 | 5日間mg/ℓ |  |  |  |  |  |  |
| 浮遊物質量 | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量 動植物油脂類含有量 | ｍｇ／ℓ ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| 窒素含有量 | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| リン含有量 | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| よう素消費量 | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| カドミウム及びその化合物 | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| シアン化合物 | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| 有機リン化合物 | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| 鉛及びその化合物 | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| 六価クロム化合物 | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| ひ素及びその化合物 | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| 水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物 | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| アルキル水銀化合物 | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| ポリ塩化ビフェニル | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| ジクロロメタン | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| 四塩化炭素 | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| １・２－ジクロロエタン | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| １・１－ジクロロエチレン | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| シス－１・２－ジクロロエチレン | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| １・１・１－トリクロロエタン | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| １・１・２－トリクロロエタン | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| １・３－ジクロロプロペン | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| チウラム | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| シマジン | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| チオベンカルブ | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| ベンゼン | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| セレン及びその化合物 | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| ほう素及びその化合物 | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| ふっ素及びその化合物 | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| フェノール類 | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| 銅及びその化合物 | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| 亜鉛及びその化合物 | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| 鉄及びその化合物 (溶解性) | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| マンガン及びその化合物(溶解性) | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| クロム及びその化合物 | ｍｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| ダイオキシン類 | ｐｇ／ℓ |  |  |  |  |  |  |
| ※ |  |  |  |  |  |  |  |

注）　測定をする項目については、使用材料、使用量、設備工程等から判断し、排出する可能性のある物質について

記入すること。

別紙　５

所在地（ 案内図 ）

配置図

別紙　６

用水及び排水の系統

別紙　７

特定施設を含む操業系統図

別紙　８

処理系統図

# Text boxes

下水道法第１２条の３第２項

下水道法第１２条の３第３項